Please read the instructions carefully before use.

One serving kit inkludes a test,

an alcohol pad,

a dropper,

a needle,

and a diluent.

1) Allow the test device and specimens

to equilibrate to temperature (15–30 C or 59–86 F)

prior to testing.

2) Remove the test cassette from the sealed pouch.

Massage the finger end to encourage blood flow.

Disinfect with alcohol pad.

Use the sampling needle

included to pierce the skip at the tip of the finger.

Use the dropper to collect blood from the finger end.

3) Hold the dropper vertically

and transfer 1 drop of blood to the specimen well of the testing device,

then add two drops of diluent and start the timer.

4) Wait for colored lines to appear.

Interpret the testing result within 15 minutes.

Do not read results after 20 minutes.

Positive: control line and at least one test line appear on the membrane.

The appearance of IgG test line indicates the presence of Novel coronavirus-specific IgG antibodies.

The appearance of IgM test line indicates the presence of Novel coronavirus-specific IgM antibodies.

And if both IgG and IgM line appear, it indicates the presence of both Novel coronavirus specific IgG and IgM antibodies.

Negative: One colored line appears in the control region (C).

No apparent colored lines appears in the test line region.

Invalid: Control line fails to appear.

Használat előtt figyelmesen olvassa el az utasításokat! *(A termék megjelenése eltérhet a filmben bemutatottól.)*

A készlet tartalmazza az egyenként csomagolt teszteket,

az alkoholos törlőkendőket,

a pipettákat,

az ujjbegyszúró lándzsákat (25–25 db.),

és a puffer oldatot (1 üveg a 25 teszthez).

1) Figyeljen rá, hogy a vizsgálati eszközök és a vérminták hőmérséklete 15–30 °C között legyen.

2) Vegye ki a tesztkazettát a lezárt tasakból.

Masszírozza az ujj végét a véráramlás fokozása érdekében.

Fertőtlenítse az ujjat alkoholos törlőkendővel.

Lyukassza át az ujjbegy bőrét a lándzsával,

egyetlen határozott mozdulattal.

A pipetta segítségével óvatosan szívjon fel vért az ujjvégről.

3) A pipettát függőlegesen tartva

juttasson 1 csepp vért a kazetta mintagyűjtő nyílásának elülső részébe

majd cseppentsen a nyílás hátulsó részébe 2 csepp pufferoldatot és indítsa el az időmérőt.

4) Várja meg a színes vonalak megjelenését.

Az eredményeket 15 perc elteltével értelmezze.

Ne várjon 20 percnél tovább az értelmezéssel!

Ha a kontrollcsík és legalább az egyik antitestet jelző vonal megjelenik a membránon, az eredmény pozitív. *(Ilyenkor az eredmény a vonal intenzitásától függetlenül pozitív.)*

Az IgG tesztvonal megjelenése új koronavírus-specifikus IgG antitestek jelenlétét jelzi.

Az IgM tesztvonal megjelenése új koronavírus-specifikus IgM antitestek jelenlétét jelzi.

Ha mind az IgG, mind az IgM vonal megjelenik, az mindkét új koronavírus-specifikus IgG és IgM antitest jelenlétére utal.

Ha csak egy színes vonal jelenik meg a kontroll régióban (C), és az antitesteknél nem látszanak színes csíkok az negatív eredményt jelent.

Ha a kontroll csík nem jelenik meg, hogy a teszt érvénytelen.