Clungene COVID-19 antigén gyorsteszt kazetta

Teszt kazetta

Munka alátét

Extrakciós cső

Cseppentőhegy

Extrakciós reagens

Steril mintavevő pálca

A kimutatás lépései:

1. Mintavételezés

2. A minta előkészítése

3. A teszt lefolytatása

4. Az eredmények értelmezése

1. lépés: Mintavételezés

Orr-garatnyálkahártya kenet minta

Helyezze a steril pálcát a tamponnal az orrlyukon át az orrba, párhuzamosan a szájpadlással

Óvatosan forgatva a tampont dörzsölje azt az orr-garathoz

Hagyja bent a tampont néhány másodpercig, hogy felvegye a váladékokat

Lassan, forgatva húzza ki a tampont.

Száj-garatnyálkahártya kenet minta

Helyezze a steril pálcát a tamponnal a torok hátsó részébe, a garatív régiójába

Dörzsölje óvatosan a tampont a garatívekhez és a szájgarat hátsó részéhez

Lassan húzza ki a tampont. Ne érjen a nyelvhez, a fogakhoz vagy az ínyhez

2. lépés: A minta előkészítése

Tegyen 10 csepp (0,3ml) extrakciós reagenst az extrakciós csőbe.

Tegye a tampont az extrakciós csőbe

Forgassa meg a tampont a csőben, majd hagyja állni 1 percig

Nyomja össze a cső oldalait és vegye ki a tampont

Tegye a cseppentőhegyet a csőbe

3. lépés: A teszt elvégzése

Tartsa az extrakciós csövet függőlegesen

Egyen 3 csepp mintát a teszt kazetta minta (S jelű) nyílásába

Az eredményeket 15 perc után értékelje ki

Ne várjon az eredmények kiértékelésével 20 percnél tovább

4.lépés: Az eredmények értelmezése

Pozitív: a membránon megjelenik a kontroll (C) és a teszt (T) csík

Negatív: a kontroll (C) régióban színes vonal jelenik meg. A teszt (T) régióban nem látható csík.

Érvénytelen: nem jelenik meg a kontroll csík